## 电解槽参数
企业名称 | 产品型号 | 额定制氢量（Nm3/h） | 电流密度（A/m2） | 直流电耗（kWh/Nm3） | 工作压力（MPa） | 负荷调节范围（%）
AE
隆基氢能 | LONGi ALK G3000 | 3000 | / | 4.3~4.5 | 1.6 | 30~110
隆基氢能 | LONGi ALK G2000 | 2000 | / | 4.3~4.5 | 1.6 | 30~110
隆基氢能 | LONGi ALK G1500 | 1500 | / | 4.3~4.5 | 1.6 | 30~110
隆基氢能 | LONGi ALK G1200 | 1200 | / | 4.3~4.5 | 1.6 | 30~110
隆基氢能 | LONGi ALK Hi1 1000 | 1000 | / | ≤4.3 | 1.6 | 20~110
隆基氢能 | LONGi ALK Hi1 Plus 1000 | 1000 | / | ≤4.1 | 1.6 | 20~110
派瑞氢能 | / | 3000 | / | / | / | 30~110
派瑞氢能 | CDQ-2000 | 2000 | / | ≤4.3 | 1.5~2.5 | 50~100
派瑞氢能 | CDQ-1000/1.8 | 1000 | / | ≤4.5 | 1.5~2.5 | 50~100
三一氢能 | SHZA-4000GA | 4000~4800 | / | 4.4 | 1.8 | 35~110
三一氢能 | S系列-3000 | 3000 | 10000~12000 | / | 5 | 10~120
三一氢能 | SHZJ-2000 | 2000 | / | 4.5~4.7 | 1.8 | 35~110
三一氢能 | SHZJ-1500 | 1500 | / | 4.5~4.7 | 1.8 | 35~110
三一氢能 | SHZJ-1200 | 1200 | / | 4.4~4.6 | 1.8 | 35~110
阳光氢能 | SHME1000A | 1000 | 6850 | 4.8 | 1.8 | 25~110
阳光氢能 | SHME500A | 500 | 6000 | / | 1.8 | 25~110
中电丰业 | HELA2000 | 2000 | / | 4.4~4.6 | 1.6 | 20~110
中电丰业 | HELA1000 | 1000 | / | 4.3 | 1.6 | 20~110
双良氢能 | / | 5000 | ≤10600 | 3.875@3000A/m2 | / | ≥10
双良氢能 | JSDJ S1-2000/1.6 | 2000 | ≥6000 | / | 1.6 | /
双良氢能 | JSDJ S1-1000/1.6 | 1000 | / | 4.04 | 1.6 | /
天合元氢 | THDQ1000/2000 | 1000~2000 | / | 3.9~4.6 | 1.6 | 25~110
中车株洲所 | / | 2000 | ≤4300 | ≤4.3 | / | 25~110
中车株洲所 | / | 1000 | 2500 | ≤4.39 | / | /
航天工程 | JSDJHT-ALK-1000/1.6 | 1000 | / | 4.3 | 1.6 | 30~110
航天工程 | HJTS-ALK-2000/1.6 | 2000 | ≤6000 | 4.28@2500A/m2 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-2/3.2 | 2 | / | ≤5 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-5/3.2 | 5 | / | ≤4.9 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-10/3.2 | 10 | / | ≤4.9 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-20/3.2 | 20 | / | ≤4.8 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-30/3.2 | 30 | / | ≤4.8 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-40/3.2 | 40 | / | ≤4.7 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-50/3.2 | 50 | / | ≤4.7 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-60/3.2 | 60 | / | ≤4.7 | 3.2 | /
考克利尔竞立 | DQ-80/1.6 | 80 | / | ≤4.6 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-100/1.6 | 100 | / | ≤4.6 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-150/1.6 | 150 | / | ≤4.6 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-200/1.6 | 200 | / | ≤4.5 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-250/1.6 | 250 | / | ≤4.5 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-300/1.6 | 300 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-350/1.6 | 350 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-400/1.6 | 400 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-500/1.6 | 500 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-800/1.6 | 800 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-1000/1.6 | 1000 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-1200/1.6 | 1200 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
考克利尔竞立 | DQ-1500/1.6 | 1500 | / | ≤4.4 | 1.6 | /
大陆制氢 | FDQ5 | 2~8 | / | ≤4.9 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ10 | 8~20 | / | ≤4.8 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ20 | 20~40 | / | ≤4.7 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ60 | 40~80 | / | ≤4.6 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ100 | 80~150 | / | ≤4.5 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ400 | 150~400 | / | ≤4.4 | / | 40~100
大陆制氢 | FDQ800 | 400~1000 | / | ≤4.4 | / | 40~100
明天氢能 | / | 1000 | 4000 | 3.9~4.5 | / | 20~120
瑞麟氢能 | KASS-0.5 | 0.5 |  | 4.4~5.0 | 1 | 10~100
瑞麟氢能 | KASS-1 | 1 |  | 4.4~5.0 | 1 | 10~100
瑞麟氢能 | KAS-3 | 3 |  | 4.4~5.0 | 0.7 | 17~110
瑞麟氢能 | KAS-6 | 6 |  | 4.4~5.0 | 0.7 | 17~110
瑞麟氢能 | KAS-10 | 10 |  | 4.4~5.0 | 0.7 | 17~110
瑞麟氢能 | KAM-20 | 20 |  | 4.0~4.8 | 0.6~1 | 10~110
瑞麟氢能 | KAM-50 | 50 |  | 4.0~4.8 | 0.6~1 | 10~110
瑞麟氢能 | KAM-100 | 100 |  | 4.0~4.8 | 0.6~1 | 10~110
瑞麟氢能 | KAL-200 | 200 |  | 3.8~4.6 | 1.2~1.6 | 10~110
瑞麟氢能 | KAL-500 | 500 |  | 3.8~4.6 | 1.2~1.6 | 10~110
瑞麟氢能 | KAL-1000 | 1000 |  | 3.8~4.6 | 1.2~1.6 | 10~110
瑞麟氢能 | KARE-50 | 50 |  | 4.0~4.8 | 0.03 | 10~110
瑞麟氢能 | KARE-100 | 100 |  | 4.0~4.8 | 0.03 | 10~110
瑞麟氢能 | KAR-500 | 500 |  | 3.9~4.7 | 0.03 | 10~110
瑞麟氢能 | KAR-1000 | 1000 |  | 3.9~4.7 | 0.03 | 10~110
中电丰业 | HELA 1000 | 1000 |  | 4.3 | 1.6 | 30~110
中电丰业 | HELA 2000 | 2000 |  | 4.4 | 1.6 | 30~110
PEME
国氢科技 | CP500 | 500 | 18000 | 4.4 | 1~1.6 | 10~110
国氢科技 | CP200 | 200 | / | 4.2 | 1~1.6 | 10~110
康明斯恩泽 | HyLYZE-500 | 500 | / | 3.7~4.5 | / | 10~100
康明斯恩泽 | HyLYZE-1000 | 1000（系统） | / | 3.7~4.5 | / | 10~100
阳光氢能 | SHT500P | 500（系统） | / | / | 3 | 5~110
阳光氢能 | SHT300P | 300 | / | ≤4.15 | 3.5 | 5~110
阳光氢能 | SHT200P | 200 | ≥15000 | ≤4.3 | 3 | 5~110
派瑞氢能 | SDQ-300 | 300 | / | 4.3~4.8 | 0.1~3.2 | 10~100
航天工程 | CSDJHT-PEM-100/1.6 | 100 | / | 4.32 | 1.6 | 10~110
卡沃罗 | CWLM系列 | 100~250 | ≤15000 | 4.3 | / | /
淳华氢能 | CHN-200Nm3/h | 200 | / | <4.4 | 3.5 | /
氢盛能源 | / | 250 | ≤30000 | / | / | 5~150
氢辉能源 | BriLyzer-R200 | 200 | / | ≤4.2 | 0.5~3.5 | 5~150
三一氢能 | SHZP-200 | 200 | 15000~30000 | ≤4.3 | 3 | 5~110
赛克赛斯 | M200 | 200 | / | / | / | /
赛克赛斯 | M500 | 500 | / | / | 3.8 | 0~130
鹭岛氢能 | / | 500 | 30000 | 4.4 | / | /
明天氢能 |  | 200 | ≥15000 | ≤4.3 | / | 5~150
中电丰业 | HGPS 50 | 50 |  | 4.3 | 3 | 5~110
中电丰业 | HGPS 300 | 300 |  | 4.3 | 3 | 5~110
AEME
亿纬氢能 | 10kW AEM 电解槽 V2.0/V2.5 | 1~20 | / | 3.7~4.6 | 1.6 | /
亿纬氢能 | 100kW AEM 电解槽 V3.0 | 20 | 10000 | / | 1.6 | 10~110
稳石氢能 | WS600L-1 | 500L/h（最大600L/h） | / | 4.7 | 3 | /
稳石氢能 | WS-2000L | 2000L/h | / | 4.5 | 3 | /
清能股份 | HET-A1000 | 1000Nm3/h（系统） | / | 3.6~4.3 | 2~3 | 5~120
卧龙英耐德 | AEM Nexus 1000 | 210 | 8000 | 4.2 | 3.5 | 0~100
南京大全 | / | 5kW | / | ≤4.5 | ≤3 | /
中电丰业 | / | 10~500kW/h | / | 4.4 | / | 10~120
亿孚科技 | EF100-A | 500L/h | / | 4.8 | / | 0~110
中电丰业 | AEM 2 | 2 |  | 4.4 | 1.6 | 10~120
SOE